식품의약품안전처 고시 제2016-72호

식품의 기준 및 규격 일부개정고시

2016. 7. 26.

식품의약품안전처

식품의약품안전처 고시 제2016-72호

식품의 기준 및 규격 일부개정고시

1. 개정 이유

신규 승인된 유전자변형식품의 시험법을 개정하여 안전관리를 강화하고자 함

2. 주요 내용

가. 유전자변형식품의 시험법 개정[제9. 8. 8.1 8.1.5 표 1, 표 2]

1) 유전자변형 콩(MON87769), 유전자변형 옥수수(MON88017, DAS40278-9) 신규 승인

2) 신규 승인된 유전자변형 식품의 확인 시험법을 개정을 통한 안전관리 강화

3. 기타 참고사항

가. 관계법령 : 「식품위생법」 제7조제1항

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당사항 없음

라. 기    타

1) 행정예고

공고 제2015-325호, 2015.10.15.(2015.10.15.～2015.12.14.)

2) 식품위생심의위원회 : 미생물분과 심의 2차 2016.4.22

3) 규제심사

가) 국무조정실 규제심사대상 확인증 발급(2015.11.4, 2615호)

나) 식품의약품안전처 자체규제심사 : 원안의결(2016.5.10∼11)

다) 국무조정실 규제개혁위원회 규제심사 : 비중요 규제(2016.5.30, 209호)

식품의약품안전처 고시 제2016-72호

｢식품위생법｣ 제7조제1항에 따른 ｢식품의 기준 및 규격｣(식품의약품안전처 고시 제2016-64호, 2016. 6. 30.)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2016년 7월 26일

식품의약품안전처장

식품의 기준 및 규격 일부개정고시

식품의 기준 및 규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9. 8. 8.1 8.1.5의 3) 중 표 1 및 표 2를 다음과 같이 한다.

목적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머/ 프로브	염기서열
내재성 유전자	콩 lectin (118 bp)	Le1n02-5'	5'-GCC CTC TAC TCC ACC CCC A-3'
		Le1n02-3'	5'-GCC CAT CTG CAA GCC TTT TT-3'
		Le1-Taq	5'-FAM-AGC TTC GCC GCT TCC TTC AAC TTC AC-TAMRA-3'
	콩 lectin (74 bp)	GM1-F	5'-CCA GCT TCG CCG CTT CCT TC-3'
		GM1-R	5'-GAA GGC AAG CCC ATC TGC AAG CC-3'
		GM1-P	5'-FAM-CTT CAC CTT CTA TGC CCC TGA CAC-TAMRA-3'
스크 리닝	CaMV P35S (101 bp)	P35S 1-5'	5'-ATT GAT GTG ATA TCT CCA CTG ACG T-3'
		P35S 1-3'	5'-CCT CTC CAA ATG AAA TGA ACT TCC T-3'
		P35S-Taq	5'-FAM-CCC ACT ATC CTT CGC AAG ACC CTT CCT-TAMRA-3'
	tNOS (151 bp)	NOS ter 2-5'	5'-GTC TTG CGA TGA TTA TCA TAT AAT TTC TG-3'
		NOS ter 2-3'	5'-CGC TAT ATT TTG TTT TCT ATC GCG T-3'
		NOS-Taq	5'-FAM-AGA TGG GTT TTT ATG ATT AGA GTC CCG CAA-TAMRA-3'
구조 유전자	RRS (GTS40-3-2) (121 bp)	RRS 01-5'	5'-CCT TTA GGA TTT CAG CAT CAG TGG-3'
		RRS 01-3'	5'-GAC TTG TCG CCG GGA ATG-3'
		RRS-Taq	5'-FAM-CGC AAC CGC CCG CAA ATC C-TAMRA -3'
	MON89788 (139 bp)	MON89788-5'	5'-TCC CGC TCT AGC GCT TCA AT-3'
		MON89788-3'	5'-TCG AGC AGG ACC TGC AGA A-3'
		MON89788-Taq	5'-FAM-CTG AAG GCG GGA AAC GAC AAT CTG-TAMRA-3'
	A2704-12 (153 bp)	YjA2704-F	5'-GGG CGT TCG TAG TGA CTG AG-3'
		YjA2704-R	5'-GCG TTA CCC AAC TTA ATC GC-3'
	A2704-12 (64 bp)	KVM175-5'	5'-GCA AAA AAG CGG TTA GCT CCT-3'
		SMO001-3'	5'-ATT CAG GCT GCG CAA CTG TT-3'
		A2704-12-Taq	5'-FAM-CGG TCC TCC GAT CGC CCT TCC-TAMRA-3'
	DP356043-5 (145 bp)	DP356-f8-5'	5'-CTT TTG CCC GAG GTC GTT AG-3'
		DP356-r8-3'	5'-GCC CTT TGG TCT TCT GAG ACT G-3'
	DP356043-5 (99 bp)	DP356-f1	5'-GTC GAA TAG GCT AGG TTT ACG AAA AA-3'
		DP356-r1	5'-TTT GAT ATT CTT GGA GTA GAC GAG AGT GT-3'
		DP356-p	5'-FAM-CTC TAG AGA TCC GTC AAC ATG GTG GAG CAC-TAMRA-3'
	DP305423-1 (149 bp)	DP305 f7-5'	5'-CCC GTG TTC TCT TTT TGG CTA-3'
		DP305 r7-3'	5'-TGA ATT TCT AAC CTG GCT GCT ATA GTT-3'
	DP305423-1 (93 bp)	DP305423-f1	5'-CGT GTT CTC TTT TTG GCT AGC-3'
		DP305423-r5	5'-GTG ACC AAT GAA TAC ATA ACA CAA ACT A-3'
		DP305423-1p	5'-FAM- TGA CAC AAA TGA TTT TCA TAC AAA AGT CGA GA-TAMRA-3'
	A5547-127 (150 bp)	A5547-127-5'	5'-TGT GGT TAT GGC GGT GCC ATC-3'
		A5547-127-3'	5'-TGC TAC AGG CAT CGT GGT GTC-3'
	A5547-127 (75 bp)	A5547-127Q-5'	5'-GCT ATT TGG TGG CAT TTT TCC A-3'
		A5547-127Q-3	5'-CAC TGC GGC CAA CTT ACT TCT-3'
		A5547-127-Taq	5'-FAM-CCG CAA TGT CAT ACC GTC ATC GTT GT-TAMRA-3'
	MON87701 (150 bp)	MON87701-5'	5'-GCA CGC TTA GTG TGT GTG TCA AAC-3'
		MON87701-3'	5'-GGA TCC GTC GAC CTG CAG TTA AC-3'
	MON87701 (89 bp)	MON87701Q-5'	5'-CGT TTC CCG CCT TCA GTT TAA A-3'
		MON87701Q-3'	5'-TGG TGA TAT GAA GAT ACA TGC TTA GCA T-3'
		MON87701-Taq	5'-FAM-TCA GTG TTT GAC ACA CAC ACT AAG CGT GCC-TAMRA-3'
	CV127 (135 bp)	CV127-F	5'-GCC CTC CTT ATT TAT CCC CTT AG-3'
		CV127-R	5'-GGT TCG TTT AAG GAT GAA AAT TG-3'
	CV127 (88 bp)	SE-127-f4	5'-AAC AGA AGT TTC CGT TGA GCT TTA AGA C-3'
		SE-127-r2	5'-CAT TCG TAG CTC GGA TCG TGT AC-3'
		SE-127-p3	5'-6FAM-TTT GGG GAA GCT GTC CCA TGC CC-TAMRA-3'
	MON87705 (92 bp)	MON87705-1	5'-CTC CAT ATT GAC CAT CAT ACT CAT TG-3'
		MON87705-2	5'-GAT AAC AAC ACC CTG AGT CTC TTC-3'
	MON87705 (86 bp)	MON87705 primer1	5'-TTC CCG GAC ATG AAG CCA TTT AC-3'
		MON87705 primer2	5'-ACA ACG GTG CCT TGG CCC AAA G-3'
		MON87705 probe	5'-FAM-AAG AGA CTC AGG GTG TTG TTA TCA CTG CGG-TAMRA-3'
	MON87708 (105 bp)	87708-1GB	5'-CCA CGA GCT TAT CCA CGA GCA TC-3'
		87708-2GB	5'-CGC CTT CAG TTT AAA CTA TCA GTG T-3'
	MON87708 (96 bp)	MON87708Q primer1	5'-TCA TAC TCA TTG CTG ATC CAT GTA G-3'
		MON87708Q primer2	5'-AGA ACA AAT TAA CGA AAA GAC AGA ACG-3'
		MON87708Q probe	5'-FAM-TCC CGG ACT TTA GCT CAA AAT GCA TGT A-TAMRA-3'
	MON87769 (111 bp)	MON87769G-1	5'-ATG TAG ATT TCC CGG ACA TGA AGC-3'
		MON87769G-2	5'-GTA TGC TCG ACA CTT GTC TTT TCT TTC-3'
	MON87769 (87 bp)	MON87769 primer1	5'-CAT ACT CAT TGC TGA TCC ATG TAG ATT-3'
		MON87769 primer2	5'-GCA AGT TGC TCG TGA AGT TTT G-3'
		MON87769 probe	5'-FAM-CCC GGA CAT GAA GCC ATT TAC AAT TGA C-TAMRA-3'
	FG72 (115 bp)	SHA130	5'-CTA TAT TCT GGT TCC AAT TTA TC-3'
		SMP178	5'-TGA GGC ACG TAT TGA TGA CC-3'
	FG72 (70 bp)	MAE071	5'-AGA TTT GAT CGG GCT GCA GG-3'
		SHA097	5'-GCA CGT ATT GAT GAC CGC ATT A-3'
		TM325	5'-FAM-AAT GTG GTT CAT CCG TCT T-MGBNFQ-3'
	DAS-44406-6 (145 bp)	4406-1F	5'-GCG CAC CCT ACG ATT CAG TGT-3'
		4406-1R	5'-AAT TGC GAG CTT TCT AAT TTC AAA C-3'
	DAS-44406-6 (99 bp)	DAS-44406-5F	5'-TTA TTG TTC TTG TTG TTT CCT CTT TAG G-3'
		DAS-44406-5R	5'-CCT CAA TTG CGA GCT TTC TAA TTT-3'
		DAS-44406-6-5p1	5'-FAM-ATT CGG ACC TCC ATG ATG ACC TTA CCG TT-TAMRA-3'
	DAS-68416-4 (128 bp)	416-1F	5'-TAC TTG CTC TTG TCG TAA GTC AAT AAA TT-3'
		416-1R	5'-GGG CCT AAC TTT TGG TGT GAT G-3'
	DAS-68416-4 (87 bp)	DAS-68416-4-3f5	5'-GTA CAT TAA AAA CGT CCG CAA TGT GT-3'
		DAS-68416-4-3r3	5'-GTT TAA GAA TTA GTT CTT ACA GTT TAT TGT TAG-3'
		DAS-68416-4-3p3	5'-FAM-TTA AGT TGT CTA AGC GTC AAT A-MGB-3'

표 1. 유전자변형 콩의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

표 2. 유전자변형 옥수수의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

목적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머/ 프로브	염기서열
내재성 유전자	옥수수 SSIIb1 (151 bp)	SSllb 1-5'	5'-CTC CCA ATC CTT TGA CAT CTG C-3'
		SSllb 1-3'	5'-TCG ATT TCT CTC TTG GTG ACA GG-3'
		SSllb-Taq	5'-FAM-AGC AAA GTC AGA GCG CTG CAA TGC A-TAMRA-3'
	옥수수 SSIIb3 (114 bp)	SSllb 3-5'	5'-CCA ATC CTT TGA CAT CTG CTC C-3'
		SSllb 3-3'	5'-GAT CAG CTT TGG GTC CGG A-3'
		SSllb-Taq	5'-FAM-AGC AAA GTC AGA GCG CTG CAA TGC A -TAMRA-3'
	옥수수 adh1 (135 bp)	Zm adh1-F	5'-CGT CGT TTC CCA TCT CTT CCT CC-3'
		Zm adh1-R	5'-CCA CTC CGA GAC CCT CAG TC-3'
		Zm adh1-P	5'-FAM-AAT CAG GGC TCA TTT TCT CGC TCC TCA-TAMRA-3'
	옥수수 hmg (79 bp)	MaiJ-F2	5'-TTG GAC TAG AAA TCT CGT GCT GA-3'
		Mhmg-rev	5'-GCT ACA TAG GGA GCC TTG TCC T-3'
		Mhmg-probe	5'-FAM-CAA TCC ACA CAA ACG CAC GCG TA-TAMRA-3'
스크 리닝	CaMV P35S (101 bp)	P35S 1-5'	5'-ATT GAT GTG ATA TCT CCA CTG ACG T-3'
		P35S 1-3'	5'-CCT CTC CAA ATG AAA TGA ACT TCC T-3'
		P35S-Taq	5'-FAM-CCC ACT ATC CTT CGC AAG ACC CTT CCT-TAMRA-3'
	NOS (151 bp)	NOS ter 2-5'	5'-GTC TTG CGA TGA TTA TCA TAT AAT TTC TG-3'
		NOS ter 2-3'	5'-CGC TAT ATT TTG TTT TCT ATC GCG T-3'
		NOS-Taq	5'-FAM-AGA TGG GTT TTT ATG ATT AGA GTC CCG CAA-TAMRA-3'
구조 유전자	Bt176 (100 bp)	Bt176 2-5'	5'-TGT TCA CCA GCA GCA ACC AG-3'
		Bt176 2-3'	5'-ACT CCA CTT TGT GCA GAA CAG ATC T-3'
		Bt176-Taq	5'-FAM-CCG ACG TGA CCG ACT ACC ACA TCG A-TAMRA-3'
	Bt11 (127 bp)	Bt11 3-5'	5'-AAA AGA CCA CAA CAA GCC GC-3'
		Bt11 3-3'	5'-CAA TGC GTT CTC CAC CAA GTA CT-3'
		Bt11-Taq	5'-FAM-CGA CCA TGG ACA ACA ACC CAA ACA TCA-TAMRA-3'
	GA21 (133 bp)	GA21 3-5'	5'-GAA GCC TCG GCA ACG TCA-3'
		GA21 3-3'	5'-ATC CGG TTG GAA AGC GAC TT-3'
		GA21-Taq	5'-FAM-AAG GAT CCG GTG CAT GGC CG-TAMRA-3'
	T25 (149 bp)	T25 1-5'	5'-GCC AGT TAG GCC AGT TAC CCA-3'
		T25 1-3'	5'-TGA GCG AAA CCC TAT AAG AAC CCT-3'
		T25-Taq	5'-FAM-TGC AGG CAT GCC CGC TGA AAT C-TAMRA-3'
	MON810 (113 bp)	M810 2-5'	5'-GAT GCC TTC TCC CTA GTG TTG A-3'
		M810 2-3'	5'-GGA TGC ACT CGT TGA TGT TTG-3'
		M810-Taq	5'-FAM-AGA TAC CAA GCG GCC ATG GAC AAC AA-TAMRA-3'
	NK603 (143 bp)	NK603 01-5'	5'-TAT CTT GCT CGA TGC CTT CTC C-3'
		NK603 01-3'	5'-ACA CCA TTG CAG ATT CTG CTA ACT-3'
	NK603 (108 bp)	NK603 primer F	5'-ATG AAT GAC CTC GAG TAA GCT TGT TAA-3'
		NK603 primer R	5'-AAG AGA TAA CAG GAT CCA CTC AAA CAC T-3'
		NK603 probe PR	5'-FAM-TGG TAC CAC GCG ACA CAC TTC CAC TC-TAMRA-3'
	TC1507 (103 bp)	TC1507 01-5'	5'-GCT TCA ACA GGG CTG AGT TTG-3'
		TC1507 01-3'	5'-CCC CAC ACA GTT TGG GAT CTA-3'
	TC1507 (58 bp)	MaiJ-F2	5'-TAG TCT TCG GCC AGA ATG G-3'
		MaiY-R3	5'-CTT TGC CAA GAT CAA GCG-3'
		MaiY-S1	5'-FAM-TAA CTC AAG GCC CTC ACT CCG-TAMRA-3'
	MON863 (152 bp)	tahsp17-5‘	5'-GTG TTT TTT GGA TCC CCG G-3'
		MON 3-3‘	5'-CCA TCA TGG TTG GTT GGA CTT-3'
	MON863 (84 bp)	MON863 primer F	5'-GTA GGA TCG GAA AGC TTG GTA C-3'
		MON863 primer R	5'-TGT TAC GGC CTA AAT GCT GAA CT-3'
		MON863 probe	5'-FAM–TGA ACA CCC ATC CGA ACA AGT AGG GTC A-TAMRA-3'
	DAS59122-7 (141 bp)	DAS 5-5‘	5'-GCA CCT GTG ATT GGC TCA TAA A-3'
		Pubi-3‘	5'-CTC CCT TAA TTC TCC GCT CAT G-3'
	DAS59122-7 (84 bp)	DAS-59122-7 rb1f	5'-GGG ATA AGC AAG TAA AAG CGC TC-3'
		DAS-59122-7 rb1r	5'-CCT TAA TTC TCC GCT CAT GAT CAG-3'
		DAS-59122-7 rb1s	5'-FAM-TTT AAA CTG AAG GCG GGA AAC GAC AA-TAMRA-3'
	MON88017 (100 bp)	MON88017-G-5'	5'-GCT AGC TTG ATG GGG ATC AGA TTG-3'
		MON88017-G-3‘	5'-GAT TGG TTT GTT TTC GGC AGT ATG-3'
	MON88017 (95 bp)	MON88017AF	5'-GAG CAG GAC CTG CAG AAG CT-3`
		MON88017AR	5`-TCC GGA GTT GAC CAT CCA-3`
		MON88071AP	5`-FAM-TCC CGC CTT CAG TTT AAA CAG AGT CGG GT-TAMRA-3`
	MIR604 (142 bp)	MIR604-CJB264-5'	5'-TCG CGC GCG GTG TCA TCT ATG-3'
		MIR604es-LB-R-3'	5'-CGC GAC ACA CCT CGT TAG TTA A-3'
	MIR604 (76 bp)	MIR604 primer F	5'-GCG CAC GCA ATT CAA CAG-3'
		MIR604 primer R	5'-GGT CAT AAC GTG ACT CCC TTA ATT CT-3'
		MIR604 probe	5'-FAM-AGG CGG GAA ACG ACA ATC TGA TCA TG-TAMRA-3'
	MON89034 (112 bp)	MON89034-5'	5'-CTC CAT ATT GAC CAT CAT ACT C-3'
		MON89034-3'	5'-GGG TTG AAA TGA AAT TTC CAA TAC-3'
		MON89034-Taq	5'-FAM-ATC CCC GGA AAT TAT GTT-MGBNFQ-3'
	MIR162 (149 bp)	FE02402-5'	5'-GTG GAC TGA AAG GAG ACT TTG TTT ATC-3'
		FE01004-3'	5'-GAT TGT CGT TTC CCG CCT TCA GTT-3'
	MIR162 (92 bp)	MIR162-f1	5'-GCG CGG TGT CAT CTA TGT TAC TAG-3'
		MIR162-r1	5'-TGC CTT ATC TGT TGC CTT CAG A-3'
		MIR162-p1	5'-FAM-TCT AGA CAA TTC AGT ACA TTA AAA ACG TCC GCC A-TAMRA-3'
	DP098140-6 (147 bp)	DP098140-6-5'	5'-TCT CTT TGC TTG GTC TTT CTC TAT CGA-3'
		DP098140-6-3'	5'-CCA AAC GTA AAA CGG CTT GTC C-3'
	DP098140-6 (80 bp)	DP098-f6	5'-GTG TGT ATG TCT CTT TGC TTG GTC TT-3'
		DP098-r2	5'-GAT TGT CGT TTC CCG CCT TC-3'
		DP098-p5	5'-FAM-CTC TAT CGA TCC CCC TCT TTG ATA GTT TAA ACT-TAMRA-3'
	3272 (141 bp)	FE02401-5'	5'-CGA TCG AAT TCA TCA GAC CAG ATT C-3'
		FE01002-3'	5'-CGT GAC TCC CTT AAT TCT CCG CT-3'
	3272 (95 bp)	Event 3272-F	5'-TCA TCA GAC CAG ATT CTC TTT TAT GG-3'
		Event 3272-R	5'-CGT TTC CCG CCT TCA GTT TA-3'
		Event 3272-P	5'-FAM-ACT GCT GAC GCG GCC AAA CAC TG-TAMRA-3'
	MON87460 (85 bp)	MON87460-5'	5'-AGC GTT AGA CGG CTG TCT TTG AG-3'
		MON87460-3'	5'-GAT GGG GGG CGT TTC TTT GGA AG-3'
	MON87460 (82 bp)	MON87460 1Q	5'-CAC GTT GAA GGA AAA TGG ATT G-3'
		MON87460 2Q	5'-TCG CGA TCC TCC TCA AAG AC-3'
		MON87460-Taq	5'-FAM-AGG GAG TAT GTA GAT AAA TTT TCA AAG CGT TAG ACG GC-TAMRA-3'
	5307 (149 bp)	FE06138	5'-CGC GCG GTG TCA TCT ATG T-3'
		MIC5307es-R21	5'-GGC CCA GGG AAG AGG GTA TAT-3'
	5307 (107 bp)	5307 i3' forward primer	5'-CAT GGC CGT ATC CGC AAT GTG-3'
		5307 i3' reverse primer	5'-TGC ACC CTT TGC CAG TGG-3'
		5307 i3' S2 probe	5'-FAM-ACC ACA ATA TAC CCT CTT CCC TGG GCC AG-TAMRA-3'
	MON87427 (152 bp)	87427-1GB	5'-GCG CGC AAA CTA GGA TAA ATT ATC G-3'
		87427-2GB	5'-CTG CCG CGT TGC AAC TTG CAT GT-3'
	MON87427 (95 bp)	MON87427 primer1	5'-ACG GAA ACG GTC GGG TCA AAT G-3'
		MON87427 primer2	5'-CCA TGT AGA TTT CCC GGT TTT CTC-3'
		MON87427 probe	5'-FAM-TCG GGA CAA TAT GGA GAA AAA GAA AGA G-TAMRA-3'
	DAS40278-9 (144 bp)	DAS40278-9-5'	5'-CCT CTC TAA GCG GCC CAA ACT-3'
		DAS40278-9-3'	5'-ATT CTG GCT TTG CTG TAA ATC GT-3'
	DAS40278-9 (98 bp)	DAS40278-9_5’-f1	5'-CAC GAA CCA TTG AGT TAC AAT C-3'
		DAS40278-9_5’-r3	5'-TGG TTC ATT GTA TTC TGG CTT TG-3'
		DAS40278-9_5’-S1	5'-FAM-AGC TAA CCT TCA TTG TAT TCC G-TAMRA-3'

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시 시행 이후 최초로 제조·가공 또는 수입한 식품(선적일 기준)부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 제조․가공․판매 또는 수입되어 검사가 진행 중인 사항에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

신․ 구조문 대비표

현  행

개  정(안)

제1. ∼ 제8. (생  략)

제9. 일반시험법

1. ∼ 7. (생  략)

8. 식품표시 관련 시험법

8.1 유전자변형식품의 시험법

8.1.1 ∼8.1.4 (생  략)

8.1.5 정성시험

1) ∼ 3) (생  략)

표 1. 유전자변형 콩의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

목적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머/ 프로브	염기서열
내재성 유전자	콩 lectin (118 bp)	Le1n02-5'	(생 략)
		Le1n02-3'	(생 략)
		Le1-Taq	(생 략)
	콩 lectin (74 bp)	GM1-F	(생 략)
		GM1-R	(생 략)
		GM1-P	(생 략)
스크 리닝	CaMV P35S (101 bp)	P35S 1-5'	(생 략)
		P35S 1-3'	(생 략)
		P35S-Taq	(생 략)
	tNOS (151 bp)	NOS ter 2-5'	(생 략)
		NOS ter 2-3'	(생 략)
		NOS-Taq	(생 략)
구조 유전자	RRS (GTS40-3-2) (121 bp)	RRS 01-5'	(생 략)
		RRS 01-3'	(생 략)
		RRS-Taq	(생 략)
	MON89788 (139 bp)	MON89788-5'	(생 략)
		MON89788-3'	(생 략)
		MON89788-Taq	(생 략)
	A2704-12 (153 bp)	YjA2704-F	(생 략)
		YjA2704-R	(생 략)
	A2704-12 (64 bp)	KVM175-5'	(생 략)
		SMO001-3'	(생 략)
		A2704-12-Taq	(생 략)
	DP356043-5 (145 bp)	DP356-f8-5'	(생 략)
		DP356-r8-3'	(생 략)
	DP356043-5 (99 bp)	DP356-f1	(생 략)
		DP356-r1	(생 략)
		DP356-p	(생 략)
	DP305423-1 (149 bp)	DP305 f7-5'	(생 략)
		DP305 r7-3'	(생 략)
	DP305423-1 (93 bp)	DP305423-f1	(생 략)
		DP305423-r5	(생 략)
		DP305423-1p	(생 략)
	A5547-127 (150 bp)	A5547-127-5'	(생 략)
		A5547-127-3'	(생 략)
	A5547-127 (75 bp)	A5547-127Q-5'	(생 략)
		A5547-127Q-3	(생 략)
		A5547-127-Taq	(생 략)
	MON87701 (150 bp)	MON87701-5'	(생 략)
		MON87701-3'	(생 략)
	MON87701 (89 bp)	MON87701Q-5'	(생 략)
		MON87701Q-3'	(생 략)
		MON87701-Taq	(생 략)
	CV127 (135 bp)	CV127-F	(생 략)
		CV127-R	(생 략)
	CV127 (88 bp)	SE-127-f4	(생 략)
		SE-127-r2	(생 략)
		SE-127-p3	(생 략)
	MON87705 (92 bp)	MON87705-1	(생 략)
		MON87705-2	(생 략)
	MON87705 (86 bp)	MON87705 primer1	(생 략)
		MON87705 primer2	(생 략)
		MON87705 probe	(생 략)
	MON87708 (105 bp)	87708-1GB	(생 략)
		87708-2GB	(생 략)
	MON87708 (96 bp)	MON87708Q primer1	(생 략)
		MON87708Q primer2	(생 략)
		MON87708Q probe	(생 략)
	MON87769 (111 bp)	MON87769G-1	(생 략)
		MON87769G-2	(생 략)
	MON87769 (87 bp)	MON87769 primer1	(생 략)
		MON87769 primer2	(생 략)
		MON87769 probe	5'-FAM-CCC GGA CAT GAA GCC ATT TAC AAT TAC AAT TGA C-TAMRA-3'
	FG72 (115 bp)	SHA130	(생 략)
		SMP178	(생 략)
	FG72 (70 bp)	MAE071	(생 략)
		SHA097	(생 략)
		TM325	(생 략)
	DAS-44406-6 (145 bp)	4406-1F	(생 략)
		4406-1R	(생 략)
	DAS-68416-4 (128 bp)	416-1F	(생 략)
		416-1R	(생 략)
	DAS-68416-4 (87 bp)	DAS-68416-4-3f5	(생 략)
		DAS-68416-4-3r3	(생 략)
		DAS-68416-4-3p3	(생 략)

표 2. 유전자변형 옥수수의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

목적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머/ 프로브	염기서열
내재성 유전자	옥수수 SSIIb1 (151 bp)	SSllb 1-5'	(생 략)
		SSllb 1-3'	(생 략)
		SSllb-Taq	(생 략)
	옥수수 SSIIb3 (114 bp)	SSllb 3-5'	(생 략)
		SSllb 3-3'	(생 략)
		SSllb-Taq	(생 략)
	옥수수 adh1 (135 bp)	Zm adh1-F	(생 략)
		Zm adh1-R	(생 략)
		Zm adh1-P	(생 략)
	옥수수 hmg (79 bp)	MaiJ-F2	(생 략)
		Mhmg-rev	(생 략)
		Mhmg-probe	(생 략)
스크 리닝	CaMV P35S (101 bp)	P35S 1-5'	(생 략)
		P35S 1-3'	(생 략)
		P35S-Taq	(생 략)
	NOS (151 bp)	NOS ter 2-5'	(생 략)
		NOS ter 2-3'	(생 략)
		NOS-Taq	(생 략)
구조 유전자	Bt176 (100 bp)	Bt176 2-5'	(생 략)
		Bt176 2-3'	(생 략)
		Bt176-Taq	(생 략)
	Bt11 (127 bp)	Bt11 3-5'	(생 략)
		Bt11 3-3'	(생 략)
		Bt11-Taq	(생 략)
	GA21 (133 bp)	GA21 3-5'	(생 략)
		GA21 3-3'	(생 략)
		GA21-Taq	(생 략)
	T25 (149 bp)	T25 1-5'	(생 략)
		T25 1-3'	(생 략)
		T25-Taq	(생 략)
	MON810 (113 bp)	M810 2-5'	(생 략)
		M810 2-3'	(생 략)
		M810-Taq	(생 략)
	NK603 (143 bp)	NK603 01-5'	(생 략)
		NK603 01-3'	(생 략)
	NK603 (108 bp)	NK603 primer F	(생 략)
		NK603 primer R	(생 략)
		NK603 probe PR	(생 략)
	TC1507 (103 bp)	TC1507 01-5'	(생 략)
		TC1507 01-3'	(생 략)
	TC1507 (58 bp)	MaiJ-F2	(생 략)
		MaiY-R3	(생 략)
		MaiY-S1	(생 략)
	MON863 (152 bp)	tahsp17-5‘	(생 략)
		MON 3-3‘	(생 략)
	MON863 (84 bp)	MON863 primer F	(생 략)
		MON863 primer R	(생 략)
		MON863 probe	(생 략)
	DAS59122-7 (141 bp)	DAS 5-5‘	(생 략)
		Pubi-3‘	(생 략)
	DAS59122-7 (84 bp)	DAS-59122-7 rb1f	(생 략)
		DAS-59122-7 rb1r	(생 략)
		DAS-59122-7 rb1s	(생 략)
	MON88017 (100 bp)	MON88017-G-5'	(생 략)
		MON88017-G-3‘	(생 략)
	MON88017 (79 bp)	MON88017AF	(생 략)
		MON88017AR	(생 략)
		MON88071AP	(생 략)
	MIR604 (142 bp)	MIR604-CJB264-5'	(생 략)
		MIR604es-LB-R-3'	(생 략)
	MIR604 (76 bp)	MIR604 primer F	(생 략)
		MIR604 primer R	(생 략)
		MIR604 probe	(생 략)
	MON89034 (112 bp)	MON89034-5'	(생 략)
		MON89034-3'	(생 략)
		MON89034-Taq	(생 략)
	MIR162 (149 bp)	FE02402-5'	(생 략)
		FE01004-3'	(생 략)
	MIR162 (92 bp)	MIR162-f1	(생 략)
		MIR162-r1	(생 략)
		MIR162-p1	(생 략)
	DP098140-6 (147 bp)	DP098140-6-5'	(생 략)
		DP098140-6-3'	(생 략)
	DP098140-6 (80 bp)	DP098-f6	(생 략)
		DP098-r2	(생 략)
		DP098-p5	(생 략)
	3272 (141 bp)	FE02401-5'	(생 략)
		FE01002-3'	(생 략)
	3272 (95 bp)	Event 3272-F	(생 략)
		Event 3272-R	(생 략)
		Event 3272-P	(생 략)
	MON87460 (85 bp)	MON87460-5'	(생 략)
		MON87460-3'	(생 략)
	MON87460 (82 bp)	MON87460 1Q	(생 략)
		MON87460 2Q	(생 략)
		MON87460-Taq	(생 략)
	5307 (149 bp)	FE06138	(생 략)
		MIC5307es-R21	(생 략)
	5307 (107 bp)	5307 i3' forward primer	(생 략)
		5307 i3' reverse primer	(생 략)
		5307 i3' S2 probe	(생 략)
	MON87427 (152 bp)	87427-1GB	(생 략)
		87427-2GB	(생 략)
	MON87427 (95 bp)	MON87427 primer1	(생 략)
		MON87427 primer2	(생 략)
		MON87427 probe	(생 략)
	DAS40278-9 (144 bp)	DAS40278-9-5'	(생 략)
		DAS40278-9-3'	(생 략)
	DAS40278-9 (98 bp)	DAS40278-9_5’-f1	5'-TTG GAC TAG AAA TCT CGT GCT GA-3'
		DAS40278-9_5’-r3	5'-GCT ACA TAG GGA GCC TTG TCC T-3'
		DAS40278-9_5’-S1	5'-FAM-CAA TCC ACA CAA ACG CAC GCG TA-TAMRA-3'

표 3 ∼ 4 (생  략)

4) ∼ 6) (생  략)

8.1.6 ∼ 8.1.14 (생  략)

8.3 ∼ 8.5 (생  략)

9. (생  략)

제10. ∼ 제11. (생  략)

제1. ∼ 제8. (현행과 같음)

제9. 일반시험법

1. ∼ 7. (현행과 같음)

8. 식품표시 관련 시험법

8.1 유전자변형식품의 시험법

8.1.1 ∼ 8.1.4 (현행과 같음)

8.1.5 정성시험

1) ∼ 3) (현행과 같음)

표 1. 유전자변형 콩의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

목적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머/ 프로브	염기서열
내재성 유전자	콩 lectin (118 bp)	Le1n02-5'	(현행과 같음)
		Le1n02-3'	(현행과 같음)
		Le1-Taq	(현행과 같음)
	콩 lectin (74 bp)	GM1-F	(현행과 같음)
		GM1-R	(현행과 같음)
		GM1-P	(현행과 같음)
스크 리닝	CaMV P35S (101 bp)	P35S 1-5'	(현행과 같음)
		P35S 1-3'	(현행과 같음)
		P35S-Taq	(현행과 같음)
	tNOS (151 bp)	NOS ter 2-5'	(현행과 같음)
		NOS ter 2-3'	(현행과 같음)
		NOS-Taq	(현행과 같음)
구조 유전자	RRS (GTS40-3-2) (121 bp)	RRS 01-5'	(현행과 같음)
		RRS 01-3'	(현행과 같음)
		RRS-Taq	(현행과 같음)
	MON89788 (139 bp)	MON89788-5'	(현행과 같음)
		MON89788-3'	(현행과 같음)
		MON89788-Taq	(현행과 같음)
	A2704-12 (153 bp)	YjA2704-F	(현행과 같음)
		YjA2704-R	(현행과 같음)
	A2704-12 (64 bp)	KVM175-5'	(현행과 같음)
		SMO001-3'	(현행과 같음)
		A2704-12-Taq	(현행과 같음)
	DP356043-5 (145 bp)	DP356-f8-5'	(현행과 같음)
		DP356-r8-3'	(현행과 같음)
	DP356043-5 (99 bp)	DP356-f1	(현행과 같음)
		DP356-r1	(현행과 같음)
		DP356-p	(현행과 같음)
	DP305423-1 (149 bp)	DP305 f7-5'	(현행과 같음)
		DP305 r7-3'	(현행과 같음)
	DP305423-1 (93 bp)	DP305423-f1	(현행과 같음)
		DP305423-r5	(현행과 같음)
		DP305423-1p	(현행과 같음)
	A5547-127 (150 bp)	A5547-127-5'	(현행과 같음)
		A5547-127-3'	(현행과 같음)
	A5547-127 (75 bp)	A5547-127Q-5'	(현행과 같음)
		A5547-127Q-3	(현행과 같음)
		A5547-127-Taq	(현행과 같음)
	MON87701 (150 bp)	MON87701-5'	(현행과 같음)
		MON87701-3'	(현행과 같음)
	MON87701 (89 bp)	MON87701Q-5'	(현행과 같음)
		MON87701Q-3'	(현행과 같음)
		MON87701-Taq	(현행과 같음)
	CV127 (135 bp)	CV127-F	(현행과 같음)
		CV127-R	(현행과 같음)
	CV127 (88 bp)	SE-127-f4	(현행과 같음)
		SE-127-r2	(현행과 같음)
		SE-127-p3	(현행과 같음)
	MON87705 (92 bp)	MON87705-1	(현행과 같음)
		MON87705-2	(현행과 같음)
	MON87705 (86 bp)	MON87705 primer1	(현행과 같음)
		MON87705 primer2	(현행과 같음)
		MON87705 probe	(현행과 같음)
	MON87708 (105 bp)	87708-1GB	(현행과 같음)
		87708-2GB	(현행과 같음)
	MON87708 (96 bp)	MON87708Q primer1	(현행과 같음)
		MON87708Q primer2	(현행과 같음)
		MON87708Q probe	(현행과 같음)
	MON87769 (111 bp)	MON87769G-1	(현행과 같음)
		MON87769G-2	(현행과 같음)
	MON87769 (87 bp)	MON87769 primer1	(현행과 같음)
		MON87769 primer2	(현행과 같음)
		MON87769 probe	5'-FAM-CCC GGA CAT GAA GCC ATT TAC AAT TGA C-TAMRA-3'
	FG72 (115 bp)	SHA130	(현행과 같음)
		SMP178	(현행과 같음)
	FG72 (70 bp)	MAE071	(현행과 같음)
		SHA097	(현행과 같음)
		TM325	(현행과 같음)
	DAS-44406-6 (145 bp)	4406-1F	(현행과 같음)
		4406-1R	(현행과 같음)
	DAS-68416-4 (128 bp)	416-1F	(현행과 같음)
		416-1R	(현행과 같음)
	DAS-68416-4 (87 bp)	DAS-68416-4-3f5	(현행과 같음)
		DAS-68416-4-3r3	(현행과 같음)
		DAS-68416-4-3p3	(현행과 같음)

표 2. 유전자변형 옥수수의 PCR 검사에 사용되는 프라이머와 프로브

목적	이벤트 (증폭산물크기)	프라이머/ 프로브	염기서열
내재성 유전자	옥수수 SSIIb1 (151 bp)	SSllb 1-5'	(현행과 같음)
		SSllb 1-3'	(현행과 같음)
		SSllb-Taq	(현행과 같음)
	옥수수 SSIIb3 (114 bp)	SSllb 3-5'	(현행과 같음)
		SSllb 3-3'	(현행과 같음)
		SSllb-Taq	(현행과 같음)
	옥수수 adh1 (135 bp)	Zm adh1-F	(현행과 같음)
		Zm adh1-R	(현행과 같음)
		Zm adh1-P	(현행과 같음)
	옥수수 hmg (79 bp)	MaiJ-F2	(현행과 같음)
		Mhmg-rev	(현행과 같음)
		Mhmg-probe	(현행과 같음)
스크 리닝	CaMV P35S (101 bp)	P35S 1-5'	(현행과 같음)
		P35S 1-3'	(현행과 같음)
		P35S-Taq	(현행과 같음)
	NOS (151 bp)	NOS ter 2-5'	(현행과 같음)
		NOS ter 2-3'	(현행과 같음)
		NOS-Taq	(현행과 같음)
구조 유전자	Bt176 (100 bp)	Bt176 2-5'	(현행과 같음)
		Bt176 2-3'	(현행과 같음)
		Bt176-Taq	(현행과 같음)
	Bt11 (127 bp)	Bt11 3-5'	(현행과 같음)
		Bt11 3-3'	(현행과 같음)
		Bt11-Taq	(현행과 같음)
	GA21 (133 bp)	GA21 3-5'	(현행과 같음)
		GA21 3-3'	(현행과 같음)
		GA21-Taq	(현행과 같음)
	T25 (149 bp)	T25 1-5'	(현행과 같음)
		T25 1-3'	(현행과 같음)
		T25-Taq	(현행과 같음)
	MON810 (113 bp)	M810 2-5'	(현행과 같음)
		M810 2-3'	(현행과 같음)
		M810-Taq	(현행과 같음)
	NK603 (143 bp)	NK603 01-5'	(현행과 같음)
		NK603 01-3'	(현행과 같음)
	NK603 (108 bp)	NK603 primer F	(현행과 같음)
		NK603 primer R	(현행과 같음)
		NK603 probe PR	(현행과 같음)
	TC1507 (103 bp)	TC1507 01-5'	(현행과 같음)
		TC1507 01-3'	(현행과 같음)
	TC1507 (58 bp)	MaiJ-F2	(현행과 같음)
		MaiY-R3	(현행과 같음)
		MaiY-S1	(현행과 같음)
	MON863 (152 bp)	tahsp17-5‘	(현행과 같음)
		MON 3-3‘	(현행과 같음)
	MON863 (84 bp)	MON863 primer F	(현행과 같음)
		MON863 primer R	(현행과 같음)
		MON863 probe	(현행과 같음)
	DAS59122-7 (141 bp)	DAS 5-5‘	(현행과 같음)
		Pubi-3‘	(현행과 같음)
	DAS59122-7 (84 bp)	DAS-59122-7 rb1f	(현행과 같음)
		DAS-59122-7 rb1r	(현행과 같음)
		DAS-59122-7 rb1s	(현행과 같음)
	MON88017 (100 bp)	MON88017-G-5'	(현행과 같음)
		MON88017-G-3‘	(현행과 같음)
	MON88017 (95 bp)	MON88017AF	(현행과 같음)
		MON88017AR	(현행과 같음)
		MON88071AP	(현행과 같음)
	MIR604 (142 bp)	MIR604-CJB264-5'	(현행과 같음)
		MIR604es-LB-R-3'	(현행과 같음)
	MIR604 (76 bp)	MIR604 primer F	(현행과 같음)
		MIR604 primer R	(현행과 같음)
		MIR604 probe	(현행과 같음)
	MON89034 (112 bp)	MON89034-5'	(현행과 같음)
		MON89034-3'	(현행과 같음)
		MON89034-Taq	(현행과 같음)
	MIR162 (149 bp)	FE02402-5'	(현행과 같음)
		FE01004-3'	(현행과 같음)
	MIR162 (92 bp)	MIR162-f1	(현행과 같음)
		MIR162-r1	(현행과 같음)
		MIR162-p1	(현행과 같음)
	DP098140-6 (147 bp)	DP098140-6-5'	(현행과 같음)
		DP098140-6-3'	(현행과 같음)
	DP098140-6 (80 bp)	DP098-f6	(현행과 같음)
		DP098-r2	(현행과 같음)
		DP098-p5	(현행과 같음)
	3272 (141 bp)	FE02401-5'	(현행과 같음)
		FE01002-3'	(현행과 같음)
	3272 (95 bp)	Event 3272-F	(현행과 같음)
		Event 3272-R	(현행과 같음)
		Event 3272-P	(현행과 같음)
	MON87460 (85 bp)	MON87460-5'	(현행과 같음)
		MON87460-3'	(현행과 같음)
	MON87460 (82 bp)	MON87460 1Q	(현행과 같음)
		MON87460 2Q	(현행과 같음)
		MON87460-Taq	(현행과 같음)
	5307 (149 bp)	FE06138	(현행과 같음)
		MIC5307es-R21	(현행과 같음)
	5307 (107 bp)	5307 i3' forward primer	(현행과 같음)
		5307 i3' reverse primer	(현행과 같음)
		5307 i3' S2 probe	(현행과 같음)
	MON87427 (152 bp)	87427-1GB	(현행과 같음)
		87427-2GB	(현행과 같음)
	MON87427 (95 bp)	MON87427 primer1	(현행과 같음)
		MON87427 primer2	(현행과 같음)
		MON87427 probe	(현행과 같음)
	DAS40278-9 (144 bp)	DAS40278-9-5'	(현행과 같음)
		DAS40278-9-3'	(현행과 같음)
	DAS40278-9 (98 bp)	DAS40278-9_5’-f1	5'-CAC GAA CCA TTG AGT TAC AAT C-3'
		DAS40278-9_5’-r3	5'-TGG TTC ATT GTA TTC TGG CTT TG-3'
		DAS40278-9_5’-S1	5'-FAM-AGC TAA CCT TCA TTG TAT TCC G-TAMRA-3'

표 3 ∼ 4 (현행과 같음)

4) ∼ 6) (현행과 같음)

8.1.6 ∼ 8.1.14 (현행과 같음)

8.2 ∼ 8.5 (현행과 같음)

9. (현행과 같음)

제10. ∼ 제11. (현행과 같음)